Nadia/varie/Reg.ediliziono.energetico

###### COMUNE DI PAVAROLO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO

- Approvato con  D.C.C.  n.  22  del 19.07.2001

- Modificato con  D.C.C. n. 32 del  16.11.2005

- Modificato con  D.C.C n. 11  del 04.05.2006

- Modificato con  D.C.C. n. 3  del 12.02.2009

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	 1		Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

Art.	 2		Formazione della Commissione Edilizia

Art.	 3		Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art.	 4		Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art.	 5		Certificato urbanistico (C.U.)

Art.	 6		Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Art.	 7		Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

Art.	 8		Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

Art.	 9		Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

Art.	10		Comunicazione dell'inizio dei lavori

Art.	11		Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

Art.	12		Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.	13		Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

Art.	14		Altezza della costruzione (H)

Art.	15		Numero dei piani della costruzione (Np)

Art.	16		Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)

Art.	17		Superficie coperta della costruzione (Sc)

Art.	18		Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Art.	19		Superficie utile netta della costruzione (Sun)

Art.	20		Volume della costruzione (V)

Art.	21		Superficie fondiaria (Sf)

Art.	22		Superficie territoriale (St)

Art.	23		Rapporto di copertura (Rc)

Art.	24		Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Art.	25		Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Art.	26		Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Art.	27		Indice di densità edilizia territoriale (It)

Art.	27 bis	Disposizione transitoria

TITOLO	IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art.	28		Salubrità del terreno e della costruzione

Art.	29		Allineamenti

Art.	30		Salvaguardia e formazione del verde

Art.	31		Requisiti delle costruzioni

Art.	32		Inserimento ambientale delle costruzioni

Art.	33		Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Art.	34		Interventi urgenti

Art.	35		Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.	36		Altezza interna dei locali abitativi

Art.	37		Antenne

Art.	38		Chioschi e mezzi pubblicitari

Art.	39		Coperture, canali di gronda e pluviali

Art.	40		Cortili e cavedi

Art.	41		Intercapedini e griglie di aerazione

Art.	42		Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art.	43		Muri di sostegno

Art.	44		Numeri civici

Art.	45		Parapetti e ringhiere

Art.	46		Passaggi pedonali e marciapiedi

Art.	47		Passi carrabili

Art.   48 		Piste ciclabili

Art.	49		Prefabbricati

Art.	50		Rampe

Art.	51		Recinzioni e cancelli

Art.	52		Serramenti

Art.	53		Servitù pubbliche

Art.	54		Soppalchi

Art.	55		Sporgenze fisse e mobili

Art.	56		Strade private

Art.	57		Terrazzi

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	58		Prescrizioni generali

Art.	59		Richiesta e consegna di punti fissi

Art.	60		Disciplina del cantiere

Art.	61		Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

Art.	62		Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

Art.	63		Scavi e demolizioni

Art.	64		Rinvenimenti

Art.	65		Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art.	66		Vigilanza e coercizione

Art.	67		Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	68		Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

Art.	69		Deroghe

ALLEGATI

Modello		 1		Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello		 2		Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello		 3		Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello		 4		Concessione Edilizia

Modello		 5		Autorizzazione Edilizia

Modello		 6		Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello		 7		Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello		 8		Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello		 9		Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello		10		Certificato di abitabilità

APPENDICE ALL'ART. 31

1.	Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.

2.	Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.

3.	Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento Edilizio comunale (R.E.)

1.	Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale 8 luglio1999, n. 19 (“Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’”), disciplina:

a)	la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

b)	gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

c)	i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

d)	l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

e)	le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

f)	l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;

g)	la vigilanza e le sanzioni.

2.	Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2	Formazione della Commissione Edilizia

- La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

- La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile del Servizio Urbanistico che la presiede e da n. 4 componenti eletti dal Consiglio Comunale; partecipa senza diritto di voto, il collaboratore del Servizio Urbanistico che svolge altresì le funzioni di Segretario della Commissione .

- Ai membri  elettivi della Commissione  è attribuito un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni della Commissione, in misura pari a quello attribuito  ai Consiglieri Comunali di Pavarolo.

- Sussistendo i presupposti regolati dal comma 1 , art. 14 della L.R. n. 10 /1989

(presenza sul territorio di località incluse , con atti amministrativi statali regionali, negli elenchi compilati ai sensi  della L. 1497/39 e s.m.i) , nella Commissione Edilizia devono essere   rappresentante le competenze professionali e di esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi .

- Tra i membri elettivi della Commissione verranno anche individuate le figure di provata esperienza e di specifica competenza in materia di impianti tecnologici per la valutazione degli elaborati progettuali presentati ai sensi della L. 46/90 od, eventualmente, della Legge 10/91 e del D.Lgs. 626/94;    uno degli eletti sarà anche competente alla verifica, negli atti progettuali, del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;     preferibilmente tra gli eletti sarà scelto un esperto legale in materia civilistica

- I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;    un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea;    il Consiglio comunale potrà disporre, discrezionalmente, che i membri elettivi, in tutto o in parte, siano scelti nell’ambito di elenchi predisposti dagli Ordini o Collegi professionali.

- Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;    parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

- La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

- I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

- I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;

- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

- per tutte le altre incompatibilità previste dalla vigente normativa e/o dal Regolamento o dello Statuito comunale.

- La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

- I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

#### Art. 3	Attribuzioni della Commissione Edilizia

1.	La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, a seguito di istruttoria condotta dal responsabile del procedimento e sua relazione scritta sul progetto, per:

- il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari nei casi in cui le opere in progetto rientrino nei seguenti tipi di intervento:

- ristrutturazione urbanistica;

- nuova costruzione;

- nuovo impianto;

- ristrutturazione edilizia;

- opere pubbliche di medio e grande impatto;

- qualsiasi progetto che comporti deroga rispetto alle prescrizioni del Regolamento o delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.;

- qualsiasi progetto per il quale il Regolamento prescriva obbligatoriamente il parere della Commissione Edilizia.

- l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

- Non sono soggetti al parere preventivo della Commissione i progetti di opere rientranti nei seguenti tipi di intervento:

- manutenzione straordinaria;

- conservazione, restauro e risanamento conservativo;

- opere pubbliche di minore rilevanza;

- varianti non sostanziali;

- interventi che prevedano opere di urbanizzazione ed opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;

- le opere contemplate dal comma 1, lett. a), dell’art. 12 della L.R. 20/89;

- ogni altro intervento per il quale il parere della Commissione Edilizia non sia espressamente prescritto.

Le opere suelencate verranno esaminate dal responsabile del procedimento ai fini della loro conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, delle Norme di Attuazione del P.R.G. e delle eventuali altre normative statutarie o regolamentari vigenti nel Comune, in materia edilizia o urbanistica.

3.	L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

4.	Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a)	strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b)	convenzioni;

c)	programmi pluriennali di attuazione;

d)	regolamenti edilizi e loro modifiche;

e)	modalità di applicazione del contributo di concessione.

Art. 4	Funzionamento della Commissione Edilizia

1.	La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2.	Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.     (Nota poi da cancellare: prescrizione necessaria per evitare che il tecnico si esprima sul proprio operato.  Eliminato il punto ex-2 sulla designazione del segretario).

3.	I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 8.

4.	Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;  quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.     Tale disposizione non si applica al/ai Tecnico/i del Comune, al/ai quali è comunque rigorosamente vietato di esercitare, sotto qualsiasi forma, la libera professione nel territorio del Comune.

5	La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.	La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

7.	La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8.	Il Segretario della Commissione, che sarà normalmente il Segretario comunale, senza diritto di voto, o un suo delegato, redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale stesso.

9.	Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10.	Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

### TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5	Certificato urbanistico (C.U.)

1.	La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

a)	le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b)	l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c)	i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

d)	le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

e)	le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

f)	i vincoli incidenti sull'immobile.

3.	Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1.	La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

a)	le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b)	l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c)	le modalità d'intervento consentite;

d)	la capacità edificatoria consentita;

e)	i vincoli incidenti sull'immobile.

3.	Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7	Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

1.	Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

2.	La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti:

a)	domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:

1)	generalità del richiedente;

2)	numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;

3)	estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

b)	documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

- progetto municipale, da presentare in triplice copia.

- Apposita documentazione  tecnica, redatta dal  professionista/progettista,  atta a comprovare l’apporto fornito dal materiale che si intende adottare  al miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto  e la quantificazione attesa, valutata secondo le norme tecniche di riferimento . (Titolo II – Involucro Edilizio -  art. II. 8 Materiali e finiture esterne dell’Allegato  Energetico ). Tale adempimento è prescritto solo qualora per esisgenze finalizzate al contenimento dei consumi  e/o per adempiere a quanto richiesto nell’Allegato   energetico  ambientale si rendesse necessario l’uso di materiali e finiture diverse dalle specifiche presenti nel regolamento edilizio vigente del Comune , o in altra documentazione cogente.

- Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

- Il progetto municipale, preceduto da un testalino in formato UNI A4 nel quale siano  evidenziati:

- nome e cognome, generalità e indirizzo del richiedente (proprietario)

oggetto ed ubicazione dell’intervento

- eventuali numeri di tavole, scale grafiche, date e aggiornamenti

- firma del proprietario/i;   amministratore dell’immobile (se parti di immobili   condominiali);   progettista

è formato dai seguenti atti:

a)	estratto della mappa catastale;

b)	estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento, nelle quali sia evidenziata l’ubicazione dell’intervento richiesto;

c)	rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti, eventuali accessi carrai, opere di contenimento, recinzioni, aree di parcheggio, aree a verde, etc.;   per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala, 1:100; 1:200;    in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per una più corretta descrizione dello stato di fatto), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

d)  Tabella con il calcolo delle superfici del lotto, di quelle coperte e scoperte, delle superfici utili lorde e dei volumi;   delle superfici di parcheggio, di quelle a verde, cortili, etc., in modo che possano essere verificati i rapporti di edificazione secondo le previsioni del Piano regolatore e del presente Regolamento edilizio;   ogni computo dovrà essere verificabile con gli elaborati grafici;

e)	specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

f)	documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, comprendente l’oggetto dell’intervento ed anche le aree e/o i fabbricati circostanti;  le stampe dovranno essere a colori con formato minimo di cm 10 x 15;  non saranno accettate le fotografie a sviluppo istantaneo;

g)	simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

h)	planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

i)	piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)  le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali;  è anche richiesta la pianta della copertura;

2)   le sezioni, di cui almeno due ortogonali fra loro, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno sia naturale che sistemato;   le sezioni, in scala idonea per la verifica di eventuali movimenti di terra, saranno debitamente colorate in:

-  giallo, per le parti oggetto di scavo;

-  rosso, per le parti oggetto di riporto;

3)   i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

4)  i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi e ne indicano i materiali,  le finiture, i colori;

5)   nel caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o di varianti, gli elaborati riporteranno la colorazione delle parti oggetto di intervento in:

-  giallo, per le parti in demolizione

-  rosso, per le parti di nuova costruzione in progetto

-  blu, per le parti eventualmente già approvate in progetto, ma non eseguite

-  verde, per le demolizioni eventualmente già richieste e non eseguite;

l) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5.	Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene, sanità ed a tutela dei portatori di handicap;   Si richiamano inoltre, ma non solo, gli elaborati richiesti dalla Legge 46/90 e dal suo regolamento di attuazione (D.P.R. n° 447 del 6.12.1991), che debbono essere depositati presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio.

6.	Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del/dei progettista/i.

- La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura e quindi verranno riportate, come stato di fatto, le opere già autorizzate e non ancora eseguite.

- Gli atti amministrativi di assenso, diversi dalla Concessione o dall’Autorizzazione edilizia, come previsti dalle vigenti leggi, sono classificati in:

- Atti di assenso tacito a regime:

- Relazione ex art. 26 della Legge 47/85 sulle opere interne;

- Denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 4 della Legge 493/94 come modificato dall’art. 2 comma 60 della Legge 662/96;

- Concessione ai sensi dell’art. 8 della Legge 94/82;

- Concessione in base al certificato d’uso dei suoli, ai sensi dell’art. 9 della Legge 94/82

- Atti di assenso espressi, a termine:

- Concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/85;

- Atti di assenso espressi a regime:

- Concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;

- Concessione in sanatoria di conferma;

- Atti di assenso in deroga:

- Concessione edilizia in deroga;

- Autorizzazione edilizia in deroga;

- Atti di assenso speciali:

- Delibere del Consiglio comunale di approvazione di progetti di opere pubbliche;

- Accordi di programma;

- Autorizzazioni per interventi in zone di tutela paesistico-ambientale;

- Procedure d’urgenza.

Di tutte queste procedure si prescrive, per il presente specifico comma 8, che le prassi di presentazione, valutazione e rilascio degli atti dovuti vengano uniformate alle corrispondenti prassi vigenti, in base alle Leggi nazionali, regionali o ai disposti locali, alla data di presentazione delle relative domande da parte degli interessati.

9.   Nei casi particolari in cui l’oggetto di richiesta di Concessione/Autorizzazione edilizia non possa essere univocamente classificato nella vigente normativa, è possibile acquisire, da parte del richiedente e/o del suo professionista fiduciario, un preventivo parere di massima rilasciato dalla Commissione Edilizia, concernente l’orientamento che questa applica all’interpretazione normativa di riferimento.

Art. 8	Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.

2.	Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate per estratto all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

3.	Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:

a)	il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);

b)	il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;

c)	l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

d)	l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

e)	il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

f)	il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g)	il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

h)	negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

i)	negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

- negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

- il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

l)	le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

m)	i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

n)	le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;

o)	le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

p)	le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;

- il riferimento alla  convenzione o all'atto  di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art.	9	Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Il diniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Edilizia.

2.	Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

3.	Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

- Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

Art.	10	   Comunicazione dell'inizio dei lavori

1.	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

2.	La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

a)	la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;

b)	i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.

3.	Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

4.	Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

5.	Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	11	Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

2.	L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.

3.	La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

4.	Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	12	Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1.	Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2.	Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

3.	La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità, usabilità o agibilità (a seconda del tipo di intervento eseguito), sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13	Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1.	Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

2.	Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3.	L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici, di cui al successivo comma 7.

4.	Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5.	La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata per via analitica dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7.	Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14	Altezza della costruzione (H)

1.	L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15	Numero dei piani della costruzione (Np)

1.	Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2.	Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art.	16	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1.	Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2.	Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3.	La distanza tra:

a)	filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);

b)	filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);

c)	filo di fabbricazione di una costruzione e confine (come definito dal testo del “Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285) di una strada o, in assenza di questo, ciglio (come definito dalla vigente normativa – art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n° 1404) di una strada (Ds) ,

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due  elementi e tangente all’altro.

4.  La distanza, come definita al precedente comma 3, può essere di raggio anche nullo, oltre che nel caso di edifici interamente costruiti in aderenza, anche per opere totalmente interrate, in particolare autorimesse e cantine, previo accordo tra i confinanti;    si considerano totalmente interrate quelle opere che presentano l’estradosso della loro copertura assimilabile, per quota ed aspetto, al piano di campagna e che, se accessibili direttamente a cielo libero, non presentino una superficie verticale comunque a vista superiore a mq 10.

Art. 17	Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.	La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2.	Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18	Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1.	La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2.	Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a)	ai "bow window" ed alle verande;

b)	ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c)	ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d)	ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e)	agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f)	ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;

g)	ai cavedi.

Art. 19	Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1.	La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2.	Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20	Volume della costruzione (V)

1.	Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

2.	Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

3.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1.	E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art.	22 Superficie territoriale (St)

1.	E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni  primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23	Rapporto di copertura (Rc)

1.	Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1.	L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Art. 25	Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1.	L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

Art. 26	Indice di densità edilizia fondiaria (If)

- L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

Art. 27	Indice di densità edilizia territoriale (It)

- L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

Art.	27 bis	Disposizione transitoria

- Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli da 13 a 27, estremi compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

- Conclusa la fase transitoria con l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, il Comune provvederà all’abrogazione del presente articolo.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28	Salubrità del terreno e della costruzione

1.	E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

2.	Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

3.	Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

4.	In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini,  secondo le disposizioni previste dal Regolamento di Igiene edilizia.

5.	I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.

6.	Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

7.	Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

8.	Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

- E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29	Allineamenti

- L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Nel caso  di intervento di riqualificazione energetica dell’involucro  su edificio esistente,  mediante applicazione di cappotto esterno,  è possibile intervenire modificando l’allineamento rispetto al fronte esistente.

- Gli strumenti urbanistici disporranno l’opportuno disegno degli allineamenti viari e delle loro sistemazioni.

Art. 30	Salvaguardia e formazione del verde

1.	La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2.	L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arborate su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

3.	La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

4.	E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

5.	Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

6. L’Autorità comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

7.	La larghezza delle fasce di arretramento delle coltivazioni agricole dai cigli stradali comunali, particolarmente in prossimità di curve, dossi, innesti di strade laterali ed in ogni altro caso di potenziale pericolo se viene ridotta la visibilità laterale dal sedime viario,  viene uniformata ai disposti dell’art. 16 del D.L. 285/92, dal suo Regolamento di attuazione e dalle loro s.m.i.

- Per l’impianto di nuove alberate lungo i nastri stradali di scorrimento urbano verranno rispettati gli arretramenti, rispetto al bordo stradale, di

-    non meno di m 1 per le siepi

-    non meno di m 3 per gli arbusti

-    non meno di m 5 per gli alberi di medio fusto

-    non meno di m 10 per gli alberi di alto fusto

ed in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile e del D.L. 285/92 e   s.m.i.

9.  E’ tassativamente vietata la circolazione su strada pubblica, asfaltata o comunque pavimentata, di macchine operatrici cingolate di qualsiasi potenza, anche se sono destinate alla manutenzione o all’impianto delle aree verdi ed anche se vengono protette con sopracingoli gommati;    è consentito il transito solo mediante gli appositi carri adibiti al trasferimento di queste;     è consentito il transito delle macchine operatrici gommate purché ne venga scrupolosamente impedito l’apporto ed il rilascio, sul sedime stradale, di qualsiasi materiale proveniente o no dai luoghi di lavoro o dal mezzo stesso.

10.   L’Autorità comunale può disporre, con ordinanza o dettando condizioni al rilascio di Atti amministrativi (Concessioni/autorizzazioni edilizie), le modalità di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche che si formano sui suoli privati, nel momento della loro immissione sul suolo pubblico;   resta fermo che, in presenza della rete pubblica di raccolta delle acque bianche, miste o nere, vigono le prescrizioni dettate dal relativo Regolamento di attuazione, sia per l’immissione che per l’utilizzo e la gestione delle rispettive acque.

#### Art. 31	Requisiti delle costruzioni

1.	Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2.	Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a)	resistenza meccanica e stabilità;

b)	sicurezza in caso di incendio;

c)	tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

d)	sicurezza nell'impiego;

e)	protezione contro il rumore;

f)	risparmio energetico e ritenzione del calore;

g)	facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3.	Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4.	Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art.	32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1.	Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

2.	I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari;    a completamento dell’inserimento ambientale, se consentita dalla relazione geotecnica del luogo, potrà prevedersi una rimodellazione della superficie del lotto con uno scostamento, rispetto al profilo del piano naturale di campagna, compreso tra m 1 di riporto sistemato e m 1 di scavo sistemato;    questo scostamento verrà documentato da un rilievo strumentale (piano quotato e sezioni) dei luoghi nello stato originale ed in quello finale di progetto;   variazioni sostanziali alla definitiva sistemazione verranno autorizzate con le modalità previste dall’Art. 7, comma 7 del presente Regolamento;    sulla scorta di una specifica progettazione esecutiva delle aree verdi, che comprenda vedute virtuali e relazione tecnico- illustrativa delle motivazioni delle scelte si potrà sottoporre, agli Organismi comunali, una richiesta di deroga, in limitata percentuale di aumento, allo scostamento ammesso

Nel caso  di interventi volti al risparmio energetico per i quali si optasse  per soluzioni tecniche che contrastano con il contesto nel quale  è inserito l’edificio, l’applicazione di tali soluzioni sarà  valutata  dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel rispetto di quanto previsto dall’allegato  energetico ambientale .

3.	L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

4.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

- I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art.	33	Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1.	Le costruzioni, le singole parti delle  stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

2.	E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

- Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. In tali casi  è fatto obbligo di adeguare la facciata oggetto di intervento a quanto prescritto nell’Allegato  Energetico  Ambientale  (Titolo II – Involucro edilizio – art. II .4 Isolamento termico ) con esclusione degli interventi che riguardino una superficie minore del 20%  del fronte su cui intervenire.

4.	I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

5.	La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

6.	Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato, su di esse, l'accumulo e la combustione di materiali o di rifiuti.

- Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

- Conclusi gli adempimenti previsti dalla L.R. 14.03.1995 n° 35, il Comune allega al presente Regolamento Edilizio il “catalogo dei beni culturali ed architettonici”.

Art.	34	  Interventi urgenti

1.	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2.	E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3.	Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art.	35	Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1.	Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2.	E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3.	Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti (Nuovo Codice della strada, D. Lgs. 30.04.1992 n° 285).

4.	Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5.	La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6.	Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8.	I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.	36	Altezza interna dei locali abitativi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici.

2.	Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume, ricavato analiticamente, del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

3.	La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4.	Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

a)	per le nuove costruzioni, nei casi di:

1)	ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2)	inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3)	ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b)	per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

2)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5.	In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6.	Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art.	37	Antenne

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2.	Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3.	L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4.	L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art.	38	Chioschi e mezzi pubblicitari

1.	L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2.	Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Nuovo codice della strada", (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, (D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495) e s.m.i.;  per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

3.	L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4.	Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20;   dovrà altresì essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa redatta da professionista abilitato, nel caso di certificazione di sicurezza dell’impianto pubblicitario, comprensiva anche della sua rispondenza alle prescrizioni al Codice della strada.

5.	Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6.	I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

7.	Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.

8.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art.	39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1.	Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2.	Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3.	I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche, ove esistenti;     non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico ove siano presenti fognature bianche pubbliche, mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti, ove le caratteristiche geologiche del suolo, documentate da apposita relazione tecnica lo consentano preferendo, alla dispersione controllata, la raccolta di acque per irrigazione o per eventuale presidio antincendio, da conformarsi secondo le più severe prescrizioni di sicurezza.

4.	Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5.	Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

- Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura;   nel pozzetto finale è consentita la confluenza anche con acque di rifiuto di altra natura solo se la fognatura pubblica non presenta una doppia canalizzazione separata per acque bianche e nere.

- La realizzazione degli allacciamenti delle acque reflue di qualsiasi natura dagli edifici ai collettori comunali dovrà effettuarsi nel rispetto del Regolamento comunale delle fognature.

Art.	40	Cortili e cavedi

1.	I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi, comprese quelle riguardanti le prescrizioni antincendio.

2.	Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.

3.	La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4.	Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

-	altezza  fino  a 8,50 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,25 m2;

5.	Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6.	I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

7.	Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8.	E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art.	41	Intercapedini e griglie di aerazione

1.	Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute;   le dimensioni di larghezza ed altezza andranno rapportate alle normative applicabili specificatamente previste a seconda dei locali serviti dall’intercapedine.

2.	Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3.	Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

- La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

- Art.	42	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

2.	Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

3.	Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

4.	Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi troncoconici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

5.	I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione, non inferiore a 15°.

6.	E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art.	43	Muri di sostegno

1.	I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a tre metri, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi, preferibili rispetto a maggiori altezze, dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2.	Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

3.	Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4.	I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in materiali tradizionali (mattoni facciavista o pietra lavorata) strutturali o per l’apparecchiatura di rivestimento;   i muri eventualmente realizzati in cemento armato dovranno presentare la superficie esposta lavorata a facciavista.

5.	Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art.	44	Numeri civici

1.	Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2.	Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1.50 a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile, sia se posto sulla muratura dell’edificio che sulla sua recinzione.

3.	Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4.	E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, purché ne sia assicurato un aspetto convenientemente decoroso ed in armonia con l’ambiente circostante.

5.	In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art.	45	Parapetti e ringhiere

1.	Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo e, ove richiesto, secondo le disposizioni dell’art. 27 del D.P.R. 547 del 27.04.1955.

2.	I manufatti di cui sopra devono, se non diversamente regolamentato dalla vigente normativa:

a)	avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m;

b)	presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

c)	essere scalabili;

d)	presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

- Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:

- acciaio trafilato, scatolato o laminato, debitamente protetto dalla corrosione;

- legno non strutturale, debitamente protetto dalle intemperie, con un grado di sicurezza del manufatto alla spinta laterale pari a quella del medesimo manufatto realizzato interamente in acciaio;

- muratura laterizia intonacata o a vista;

- cemento armato e calcestruzzo a vista, trattati secondo le disposizioni del comma 4 del precedente art. 43;

il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art.	46	Passaggi pedonali e marciapiedi

1.	Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996).

2.	L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

3.	I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4.	I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8% (D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996).

5.	Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12% (D.M. n° 236 del 14 giugno 1989).

6.	Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

- E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.).

Art.	47	Passi carrabili

1.	L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2.	Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

3.	L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4.	Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,50 m e superiore a 4,50 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a  10,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 m.    In altezza non devono collocarsi ingombri a meno di m 4,00 dalla soglia di accesso.

5.	Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata (come definita dal “Codice della strada”) o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6.	L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7.	Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8.	Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 o se previste da altre specifiche normative da richiamarsi in apposita relazione.

Art. 48	Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili che dovranno attenersi alle prescrizioni delle Leggi n° 208 del 28 giugno 1991 e n° 366 del 19 ottobre 1998 e delle Leggi regionali vigenti..

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della L.r. n°  33 del 17 aprile  1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art.	49 	Prefabbricati

- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali e di decoro, sia per i materiali impiegati.

2.  Non è ammessa l’installazione di costruzioni prefabbricate composte, in tutto o in parte, da componenti di recupero, in particolare con parti metalliche, sia strutturali che di tamponamento o copertura, se non dopo il loro ricondizionamento a nuovo e la verifica sperimentale della loro idoneità al mantenimento della funzione originale.

Art.	50 Rampe

1.	Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

2.	Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%;    le rampe devono, in ogni caso, rispettare le norme di sicurezza antincendio previste dal D.M. 1 febbraio 1986 e s.m.i.

3.	La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

a)	3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico;

b)	5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;

c)	3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico;

d)	6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

4.	Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

a)	6,75 m nei casi di rampa a senso unico;

b)	8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

5.	Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque;   almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

6.	Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. n° 236 del 14 giugno 1989 e D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996)..

7.	Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art.	51	Recinzioni e cancelli

1.	I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2.	Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3.	Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a)	con muro pieno di altezza massima di 3,00 m;

b)	con muretto o cordolo di altezza massima di 1,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3,00 m;

c)	con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m;

d)	con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 3,00 m;

e)  con opere di “architettura verde” (in zone di forte pendenza) di altezza nonsuperiore a 3,00 m;

4.	Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5.	I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono preferibilmente:

- il mattone, intonacato o lavorato a facciavista;

- il calcestruzzo posato entro casseri e lavorato a facciavista;

- la pietra naturale, a spacco o con superficie lavorata, o ad elementi isolati, in funzione sia strutturale che di rivestimento;

- gli elementi prefabbricati di pietra artificiale, di dimensione regolare o modulare, in funzione strutturale o di rivestimento;

- il legno a vista, con protezione sia naturale che con vernice.

6.	I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono preferibilmente:

- l’acciaio, nelle varie forme artigianali o dell’industria, protetto comunque dalla corrosione;

- il legno a vista, con protezione sia naturale che con vernice.

Gli organismi comunali potranno autorizzare l’uso di materiali diversi da quelli elencati nei presenti commi 5 e 6 soltanto se vengano presentati progetti di particolare valore artistico o innovativo, di cui venga comunque valutata la qualità dell’inserimento nell’ambiente di riferimento.

7.	Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8.	I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 4,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9.	Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

- La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni   di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali (“Codice della strada” e suo regolamento di attuazione).

Art.	52	Serramenti

1.	Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2.	I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3.	In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture in particolare per il centro storico o a seguito dell’adozione di un piano del colore per il territorio comunale.

4.	I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art.	53	Servitù pubbliche

1.	Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a)	targhe della toponomastica urbana e numeri civici;

b)	piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

c)	apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d)	cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;

e)	sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;

f)	orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;

g)	lapidi commemorative;

h)	ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

2.	Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3.	La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

4.	L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

5.	I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6.	Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art.	54	Soppalchi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2.	La realizzazione del soppalco è:

a)	soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;

b)	consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

3.	E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)	la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;

b)	l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m in caso di utilizzo come deposito e di 2,20 m in caso di uso abitativo;

c)	l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

4.	Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art.	55 Sporgenze fisse e mobili

1.	Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2.	Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a)	1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b)	1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o di 4,50 m dal suolo in assenza di marciapiede;

c)	0,05  m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m in caso di marciapiede e di m 4.50 in assenza di marciapiede.

- La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

4.E’ consentita l’installazione di sistemi di schermature esterni , architettonicamente armonizzati  (art. II .7 dell’Allegato Energetico)

Art.	56	Strade private

1.	La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2.	Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

a)	alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;

b)	alla manutenzione e pulizia;

c)	all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

d)	all’efficienza del sedime e del manto stradale;

e)	alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;

- all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7;

- allo sgombero della neve.

3.	Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4.	Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5.	Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6.	Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni:   nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7.	Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 20 lux sul piano stradale.

- Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art.	57	Terrazzi

1.	Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisca copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

2.	Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

3.	Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4.	Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	58	Prescrizioni generali

1.	Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.

2.	Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3.	Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada”, del suo regolamento di attuazione e di esecuzione e quelle in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti (D. Lgs. n° 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.); le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art.	59	Richiesta e consegna di punti fissi

1.	Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2.	Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

a)	ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b)	ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3.	Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

4.	Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art.	60	Disciplina del cantiere

1.	Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

a)	del tipo dell'opera in corso di realizzazione;

b)	degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;

c)	della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;

- dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

- il nominativo dei responsabili (progetto ed esecuzione) degli impianti tecnologici, se previsti dalla vigente normativa;

f)  del nominativo del responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2.	Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3.	I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi, riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio ed in ogni caso devono rispondere, ove previsto, alle prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori.

4.	Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

5.	E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

6.	L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art.	61	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1.	Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2.	Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3.	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

4.	In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5.	Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

- Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati, secondo le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza o dal Responsabile per la sicurezza del cantiere.

7.	L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

8.	Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

9.	In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 60, salvo il configurarsi di diverse e più gravi responsabilità.

Art.	62	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1.	Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

2.	Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali;  devono, in sostanza, rispondere alle prescrizioni delle normative di sicurezza, D.P.R. n° 164 del 7 gennaio 1956 e s.m.i..

3.	Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia, in particolare al D.Lgs  n° 493 (cd. “Direttiva macchine”) e D.Lgs. n° 494 (“Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”) del 14 agosto 1996 e loro s.m.i.

4.	In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5.	Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6.	I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7.	Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art.	63	Scavi e demolizioni

1.	La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2.	Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.

3.	Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché  i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose;    se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare il sollevamento di polveri, di per sé pericolose.

4.	Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5.	Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.

6.	La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalle leggi che disciplinano la materia, cioè il D. Lgs. n° 277 del 15 agosto 1991, della Legge n° 257 del 27 marzo 1992 e loro s.m.i..

7.	Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 60, salvo il configurarsi di diverse e più gravi responsabilità.

Art.	64	Rinvenimenti

1.	I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione;     i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia, ossia la Legge n° 1089 del 1 giugno 1939 e s.m.i.

2.	Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura, secondo i disposti dell’art. 5 del D.P.R. n° 803 del 21 ottobre 1975.

3.	Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 60, salvo il configurarsi di diverse e più gravi responsabilità.

.

Art.	65	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1.	Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti e delle attrezzature pubbliche;   la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art.	66	Vigilanza e coercizione

1.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.

3.	Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.

4.	Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire;   decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

5.	L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.	67	Violazione del regolamento e sanzioni

1.	Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2.	Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	68 	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1.	E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2.	La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a)	siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b)	siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3.	L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

4.	La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art.	69	Deroghe

1.	L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

ISTRUZIONI

-	La modulistica contenuta negli allegati ha valore esemplificativo: pertanto può essere modificata ed integrata da parte del Comune che la adatta, nella forma e negli spazi, alle proprie particolari esigenze, anche introducendo nuovi modelli per altre fattispecie.

-	L'uso della modulistica, una volta definita, è comunque obbligatorio.

modello 1

Comune di ................................ (Provincia di .....)

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Richiesto da ............................................in qualità di (1)........................... ........................................................................... per l'immobile sito in ............................................ ..................... n. ......... , descritto al catasto al foglio ............. particelle ...............................

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1.		Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile .....................................................................

Piani Territoriali ............................................................

Piano Regolatore Generale o Variante ..........................

Strumenti urbanistici esecutivi ......................................

Regolamento Edilizio ....................................................

Altri regolamenti comunali ............................................

Altri piani ......................................................................

Programma Pluriennale di Attuazione  (3) .....................

2.	Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente .......................................................................................

Destinazioni d'uso ammesse .........................................

Tipi di intervento ammessi ...........................................

Indice di densità edilizia territoriale (It)........................

Indice di densità edilizia fondiaria (If).........................

Distanza dai confini (Dc).............................................

Distanza dalle costruzioni (D)......................................

Distanza dal ciglio stradale (Ds)..................................

Altezza massima (H) ..................................................

Numero dei piani (Np)................................................

Rapporto di copertura (Rc).........................................

Altre prescrizioni .......................................................

Urbanizzazioni esistenti (4)........................................

Urbanizzazioni da realizzare ......................................

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi...............................................................

Comportanti l'inedificabilità ......................................

Comportanti speciali autorizzazioni ..........................

Allegati

-	Estratto planimetria P.R.G. .................................

-	Altri eventuali ......................................................

Data																				L’Autorità comunale

NOTE

(1)	Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.

(2)	Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.

(3)	Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4)	Fruibili con semplice allacciamento.

modello 2

Comune di ................................(Provincia di ......)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Richiesto da (1) .........................................................................................

per l'immobile sito in .......................................................... n. .................

descritto al catasto al foglio .................particelle .................

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1.		Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile ....................................................................

Piani Territoriali ...........................................................

Piano Regolatore Generale o Variante .........................

Strumenti urbanistici esecutivi .....................................

Regolamento Edilizio ...................................................

Programma Pluriennale di Attuazione  (3) ...................

2.		Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse .......................................................................................

Modalità di intervento consentite .................................

Volume delle costruzioni consentito (V).(4).................

Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul).(4).................................

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.............................................................................

Comportanti l'inedificabilità ....................................................

Comportanti speciali autorizzazioni ........................................

Allegati

-	Estratto planimetria P.R.G. ................................................

-	Altri eventuali......................................................................

Data																		L’Autorità comunale

NOTE

(1)	Indicare le generalità del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario o altro titolo.

(2)	Indicare gli estremi del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.

(3)	Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4)	Il volume o la superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la superficie utile lorda già realizzati e quelli ancora realizzabili.

modello 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1) ...............................................................

...........................................................................................................................

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2) ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) .....................................

..............................................................................................................

Caratteri dell'intervento edilizio:

-	collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato ..............................................................................................................

..............................................................................................................

-	caratteri compositivi ed ambientali (4) ...........................................

..............................................................................................................

-	organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo) .........................

..............................................................................................................

-	caratteri tecnologici (5) ...................................................................

-	opere di urbanizzazione esistenti e previste (6) ..............................

Calcolo dei volumi e delle superfici

per l'area d'intervento

Superficie territoriale (St) ..........................................

Superficie fondiaria (Sf) ............................................

Indice di densità edilizia territoriale (It) ....................

Indice di densità edilizia fondiaria (If) ......................

Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ......................

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................

Rapporto di copertura (Rc) ........................................

| (*) |  | ammesso/a | esistente | realizzabile | in progetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (V) | m3 |  |  |  |  |
| (Sul) | m2 |  |  |  |  |
| (Sc) | m2 |  |  |  |  |
| (H) | m |  | / | / |  |
| (Np) |  |  | / | / |  |
| (Dc) | m |  | / | / |  |
| (D) | m |  | / | / |  |
| (Ds) | m |  | / | / |  |

(*)	I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

Data                     Il Richiedente                               Il Progettista

NOTE

(1)		Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.

(2)		Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.

(3)		Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.

(4)		Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.

(5)		Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).

(6)		Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..

modello 4

Pratica n. ................

Concessione n. .......

Comune di ..........................

Provincia di .....

CONCESSIONE EDILIZIA

L’AUTORITÀ COMUNALE

-	vista la domanda presentata da (1).....................................................................

codice fiscale ................................. partita I.V.A...............................................

in data , e registrata al protocollo generale in data           con il numero ........ nonché al registro pubblico delle domande di concessione in data            con il numero ............... intesa ad ottenere la concessione per ............................... (2) in questo comune, ai mappali ............ , Via ........................................ (3);

-	visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

-	visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da .........................................

................................................................................................................................;

-	sentito il parere ................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;

-	sentito il parere .................................. (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;

-	sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;

-	visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5) .............................................................;

-	visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);

-	dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. in data ................, divenuta esecutiva in data ..............., e che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta  fissate  con  deliberazione  del Consiglio  Comunale  n. .............. in. data ...................., divenuta esecutiva in data .....................(7);

-	rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune;

concede

a ............................................................................... (8)

di eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1)	i lavori devono essere iniziati entro ....................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ......................... dalla data del loro inizio;

2)	la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;

3)	prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9) .................................................................;

4)	il titolare della concessione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;

5)	il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilità (10);

6)	il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (11)..................................................................................................

........................................................................................................;

7)	il contributo concessorio è determinato come segue:

a)	quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione £. .....................................;

b)	quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione £ ................... e dovrà essere versata ............................................................... (12);

8)	dato atto che, in data .............., il concessionario ha prodotto le seguenti garanzie: .......................................................................................................

..........................................................;

e che le modalità di corresponsione del contributo predetto sono fissate come segue: (13) ...............................................................................................

......................................................................................................;

9)		la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

10)	la concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o 	di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed

impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;

11)	la presente concessione è rilasciata con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14) .......................................................................................................

......................................................................................................;

12)	l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;

13)	................................................................................................ (15).

-	Alla presente concessione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:..........................................................................................

................................................................................................................

.......................... lì ..........................

............................... (16)

=========================================

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno ..................... addì ....................... del mese di .................................

io sottoscritto ....................................ho notificato il suesteso atto a ..............................................mediante consegna/spedizione.

IL NOTIFICATORE

=========================================

Comune di .....................................................

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

.............................. lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOTE

( 1)	Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.

( 2)	Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.

( 3)	Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.

( 4)	Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.

( 5)	Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).

( 6)	Indicare se previsto.

( 7)	Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.

( 8)	Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione.

( 9)	Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.

(10)	La richiesta del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, deve essere presentata congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

(11)	Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti previsti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo stato dei lavori; il deposito all'ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici, ove dovuta; le comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori.

(12)	Determinare separatamente spese di urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalità di pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresì quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo articolo.

(13)	Precisare, eventualmente, gli oneri dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente.

(14)	Le condizioni e le modalità esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle predette condizioni e modalità; la concessione cita gli estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalità esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del titolare; convenzione; rogito ecc.).

(15)	Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali

(16)	Firma del funzionario competente al rilascio.

modello 5

Pratica n. ...........

Autorizzazione n. .........

Comune di ..........................

Provincia di .........

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L’AUTORITÀ COMUNALE

-	vista la domanda presentata da (1)......................................................... codice fiscale ....................................., partita I.V.A ................................. in data ......................., e registrata al protocollo generale in data ................... con il numero ....................... intesa ad ottenere autorizzazione per ........................................... (2) in questo comune, ai mappali ................, Via ........................................................ (3);

-	visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

-	visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da ..........................................

............................................................................................................................;

-	sentito il parere .................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;

-	sentito il parere ............................... (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;

-	sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;

-	visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5)................................................................

..............................................................................................................................;

-	visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);

-	rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune;

autorizza

.............................................................. (7)

ad eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e  allegati  al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1)	i lavori devono essere iniziati entro .......................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ...................... dalla data del loro inizio;

l'autorizzazione cessa la sua efficacia nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabili o per l'ultimazione;

2)	prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (8) .......................................................

......................................................................................................;

3)	il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;

4)	......................................................................................................(9);

5)	il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (10) ................................................................

................................................................................................................;

6)	l'autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;

7)	................................................................................................ (11).

-	Alla presente autorizzazione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................... lì ........................

............................. (12)

=========================================

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno ...................... addì ................................ del mese di ...........................

io sottoscritto ...................................................................................................

ho notificato il suesteso atto a .........................................................................

mediante consegna/spedizione.

IL NOTIFICATORE

=========================================

Comune di .....................................................

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

.............................. lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

=========================================

NOTE

( 1)	Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.

( 2)	Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.

( 3)	Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.

( 4)	Indicare, quando richiesti, se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.

( 5)	Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).

( 6)	Indicare se previsto.

( 7)	Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione.

( 8)	Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto dell'autorizzazione.

( 9)	Se il tipo di intervento lo richiede, è prescritta, a lavori ultimati, l'acquisizione del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

(10)	Devono essere riportate, se necessarie, prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, tenendo conto dell'entità dei lavori autorizzati.

(11)	Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali

(12)	Firma del funzionario competente al rilascio.

modello 6

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Comune di .............................. (Provincia di ...... )

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa all'intervento (2) ................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... F. n. .......... particelle n. .............

comunica

ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data .....................

A tal fine dichiara:

1)	di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ...................................(4) in data .................. protocollo n ...................

2)	che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia) per la quale è  responsabile del cantiere il Sig. ....................................... che il direttore dei lavori è il Sig. ..............................

3)	di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione edilizia.

4)	.....................................................................................................

Allega: (5)

..................................................................................................................

Data ...........................

Il Titolare

.................................

NOTE

(1)	Ragione sociale, se del caso.

(2)	Tipo di intervento assentito.

(3)	Terreni/fabbricati.

(4)	Indicare la denominazione dell'ufficio competente.

(5)	Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza.

modello 7

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Comune di .............................. (Provincia di ...... )

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia n. ....... in data ............., relativa all'intervento (2) ..............................................................................

sito in ........................................... n. ...........individuato a catasto (3) ........... F. n. ...... particelle n. .......

comunica

ai sensi dell'articolo ....... del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data .....................

allega

- Copia ricevuta di versamento relativo al saldo del Costo di Costruzione pari ad €

- Relazione a firma del Direttore dei Lavori, relativa alla conformità delle opere realizzate alla relazioni tecniche  ed  alla documentazione presentata in merito alla prestazione energetica  dell’edificio

Data .....................

Il Titolare

........................................

Il Direttore dei Lavori

............................................

NOTE

(1)	Ragione sociale, se del caso.

(2)	Tipo di intervento assentito.

(3)	Terreni/fabbricati.

modello 8

RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Il sottoscritto ............................................... in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui alla concessione/autorizzazione n. ...... in data ............ relativa all'intervento sito in ................................... n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. ..........

richiede

ai sensi dell'art. ..... del Regolamento Edilizio Comunale:

a)	il compimento della verifica finale sull'opera realizzata;

b)	il rilascio del certificato di abitabilità.

A tal fine dichiara:

1)	di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);

2)	 ..........................................................

Data ........................

Il Proprietario

................................

NOTE

(1)	Terreni/fabbricati.

(2)	Riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, 1° comma.

modello 9

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI

NELLE ZONE AGRICOLE

Repubblica Italiana

Comune di ............................ (Provincia di......... )

L'anno ................, il giorno ....................... del mese di .................... davanti a me (1) .......................... è personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a ....................... il ..................., residente in ..................................., Via ...............,........ di professione .................. Codice Fiscale ........................

Detto comparente, (2) .................................., con il presente atto si obbliga come segue:

premesso che

il Sig. ........................................

a)	è proprietario del terreno sito in ........................ distinto al catasto terreni al Foglio ........... mappali .................; fra le coerenze ..............., sul quale intende realizzare .................................................;

b)	ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di ........................ in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra;

c)	ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

il Sig. ................................ si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

1)	a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;

2)	a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;

3)	a versare al Comune di ......................, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di .......................... esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data ..........................

Firma

..............................

NOTE

(1)	Notaio.

(2)	Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.

(3)	Identificare i terreni con gli estremi catastali.

modello 10

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Comune di ............................... (Provincia di ......)

L’AUTORITÀ COMUNALE

Vista la domanda presentata da .......................cod. fisc. ....................... partita IVA ......................... residente in ............................., registrata al protocollo generale al numero ........, in data ...................... per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1) ...............................................................

Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: (2) ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Vista la concessione/autorizzazione n. ..........., rilasciata il ..................................

Vista la Denuncia di Inizio Attività presentata in data    ___ prot. _____ pratica

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il ................... e registrata al protocollo generale n. ..........

Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori (3) ..............................................................................................................

Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato ..............................................................................................................

Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ..................................

Visto il verbale di verifica degli impianti redatto in ottemperanza alle disposizioni del  D.M.  22 gennaio 2008 n.  37 eseguito da ………….. in data ……….

Visto il verbale di verifica finale in data ........................ eseguito da ..............................................................................................................

Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data .......................................

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,

certifica

l'abitabilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal ..................

Data ..........................

L’AUTORITÀ COMUNALE

.......................................

NOTE

(1)	Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso.

(2)	Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:

-	edilizia antisismica;

-	atti relativi agli impianti termici;

-	certificazione impianti;

-	nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;

-	autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;

-	ricevute di pagamento di tasse e diritti;

-	certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;

-	domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso.

(3)	Indicare le generalità.

(4)	La verifica è richiesta solo nei Comuni aventi più di 10.000 abitanti ed in misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilità rilasciati annualmente.

APPENDICE ALL'ART. 31

ISTRUZIONI

-	Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.

-	Ove  il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.

-	L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

2.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

3.	Resistenza meccanica alle vibrazioni

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1.	Resistenza al fuoco

2.	Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

3.	Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

4.	Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1.	Assenza di emissione di sostanze nocive

2.	Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi

3.	Temperatura di uscita dei fumi

4.	Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

5.	Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali

6.	Smaltimento delle acque meteoriche

7.	Tenuta all'acqua; impermeabilità

8.	Illuminazione naturale

9.	Oscurabilità

10.	Temperatura dell'aria interna

11.	Temperatura superficiale

12.	Ventilazione

13.	Umidità relativa

14.	Protezione dalle intrusioni

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1.	Sicurezza contro le cadute

2.	Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)

3.	Limitazione dei rischi di ustione

4.	Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

5.	Sicurezza elettrica

6.	Sicurezza degli impianti

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

1.	Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1.	Contenimento dei consumi energetici

2.	Temperatura dell'aria interna

3.	Temperatura dell'acqua

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1.	Accessibilità, visitabilità, adattabilità

2.	Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

-	Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

-	Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

-	D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

-	D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

-	D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

-	Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

-	D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

-	D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".

-	D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

-	D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

-	D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

-	Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

-	Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".

-	Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.

-	Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

-	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

-	D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

-	Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

-	DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

-	Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

-	Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

-	Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

-	Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

-	D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

-	Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

-	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3.	ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,

DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,

DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

a)	 Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

sì	no

- Impianti elettrici 		

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c)

del D.P.R. 447/91

- Impianti radiotelevisivi ed elettronici		

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche		

art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91

- Impianti di canne fumarie collettive		

- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h		

art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas		

combustibili con P> 34,8 KW.

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- Impianti di protezione antincendio		

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto		

Modello A		

per opere relative ad edifici di nuova costruzione

o a ristrutturazione di edifici.

Modello B		

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in

edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti

termici.

Modello C		

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con

P > 35 KW.

c) 	D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì	no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale		

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento

autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate

nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n.  22  in data  19 luglio 2001 divenuta esecutiva in data 22 agosto 2001

- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22

in data  30 maggio 2002

Successivamente è stato modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del  16.11.2005 divenuta esecutiva in data    27.12.2006

- deliberazione del Consiglio Comunale n.  11 del  04.05.2006  divenuta esecutiva in data 28 maggio 2006

- pubblicate  per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.  9 del 01 marzo 2007

Pavarolo lì, _____________________________

Visto:       Il Sindaco                                                      Il Segretario Comunale

ISTRUZIONI

-	Il certificato di approvazione deve essere completato con le informazioni richieste e deve riportare il timbro del Comune; la compilazione è obbligatoria al fine della conformità al testo regionale tipo.